## test
Причины возникновения пожаров | Количество пожаров |  | Ущерб (тысяч тенге)
| всего: | в том числе на объектах высокой степени риска | всего: | в том числе на объектах высокой степени риска
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. Установленные поджоги
2. Нарушение технологического процесса, неисправность производственного оборудования
3. Нарушение требований требований пожарной безопасности содержащиеся в НПА в области пожарной безопасности при монтаже и технической эксплуатации электрооборудования, всего в том числе:
1) короткое замыкание в проводах и электрооборудовании
2) оставление электронагревательных установок без присмотра
3) перегрев из-за плохого контакта
4) перегрузка электроустановок
5) временная проводка
6) короткое замыкание проводки в автотранспортных средствах
4. Нарушение требований пожарной безопасности содержащиеся в НПА в области пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов, всего в том числе:
1) отопительные приборы
2) приборы приготовления пищи
3) утюги
4) телевизоры
5) осветительные лампы
6) близкое расстояние до сгораемых предметов и материалов
7) отсутствие систем защиты
8) другие бытовые электроприборы и случаи их эксплуатации с нарушением требований пожарной безопасности содержащиеся в НПА в области пожарной безопасности
5. Нарушение требований пожарной безопасности содержащиеся в НПА в области пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации теплогенерирующих установок, всего в том числе:
1) газовые
2) на твердом топливе
3) на жидком топливе
4) электрические
6. Нарушение требований пожарной безопасности содержащиеся в НПА в области пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей, всего в том числе:
1) несоответствие противопожарной разделки печи
2) несоответствие противопожарной отступки печи
3) сушка вещей и сырых дров
4) отсутствие предтопочного металлического листа
5) отсутствие искрогасительных устройств
6) зола и шлак не удалены в специально отведенное для них место
7. Нарушение требований пожарной безопасности содержащиеся в НПА в области пожарной безопасности при производстве огневых работ, всего в том числе:
1) электросварочные работы
2) газосварочные работы
3) газорезательные работы
4) паяльные работы
8. Нарушение требований пожарной безопасности содержащиеся в НПА в области пожарной безопасности при эксплуатации бытовых газовых устройств
9. Нарушение требований пожарной безопасности содержащиеся в НПА в области пожарной безопасности при эксплуатации керосиновых устройств
10. Неосторожное обращение с огнем, всего в том числе:
1) при курении
2) при пользовании приборами освещения с открытым пламенем (свечами, фонарями, факелами)
3) от костра
4) от фейерверков, пиротехнических изделий
5) при использовании горючих и легковоспламеняющихся жидкостей
6) отогрев труб открытым пламенем
7) другие случаи неосторожного обращения с огнем
11. Курение в постели в нетрезвом виде
12. Шалость детей с огнем
13. Самовозгорание веществ и материалов
14. Взрывы
15. Прямые удары молнии или их вторичные воздействия
16. Неустановленные причины (расписать каждый пожар)
17. Другие причины возникновения пожаров (расписать)